# СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

### СТЁПАНЦЕВСКОЕ

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА

## Р Е Ш Е Н И Е

| 26.06.2014 | № 234 |
| --- | --- |
| О внесении изменения в приложение к решению Совета от 30.11.2012 № 114 «Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского района» |

В соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении», рассмотрев ходатайство администрации, Совет народных депутатов р е ш и л:

1. Ввести в приложение к решению Совета народных депутатов от 30.11.2012 № 114 «Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского района» следующее изменение.

1.1. Дополнить часть II «ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» главой 3 следующего содержания .

«Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

В связи с техническим состоянием тепловых сетей источников тепловой энергии МО «Стёпанцевское» (Часть 11 Обосновывающих материалов), их убыточностью, высокой степенью износа, высокими тарифами на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Коммунальные системы» потребителям, основным направлением в развитии системы теплоснабжения МО «Стёпанцевское» на расчетный период до 2026 г. становится децентрализация на основе газообразного топлива.

Децентрализованное теплоснабжение дает возможность применения местного регулирования в системах квартирного отопления, позволяет создавать более комфортные условия в отапливаемых помещениях, самостоятельно определять режим энергосбережения, снижать затраты.

Основой для планирования мероприятий по переводу объектов, в настоящее время подключенных к тепловым сетям источников, должна служить схема газоснабжения территории.

Каждое рассматриваемое мероприятие должно разрабатываться индивидуально с учетом технической возможностью устройства того или иного вида децентрализованного теплоснабжения – квартирные газовые котлы либо приобъектная котельная.

Предполагаемый перечень мероприятий и сроки их реализации:

- Закрытие котельной ул. Фабричная п. Стёпанцево и перевод на индивидуальное отопление всех объектов, подключенных к тепловым сетям этой котельной

Показатель плотности коммунальных нагрузок составляет 174,38. По данным Центра по эффективному использованию энергии эксплуатация тепловых сетей происходит в зоне низкого качества эксплуатации тепловых сетей. Поэтому предлагается закрыть котельную ул. Фабричная п. Стёпанцево и осуществить перевод на индивидуальное отопление всех объектов, подключенных к тепловым сетям этой котельной.

Срок осуществления мероприятия – 2026 г.

Решения по объектам, переводимым на индивидуальное теплоснабжение

Табл. 16.2.

| № п/п | Объект | Квартиры, подключенные к тепловым сетям котельной и предполагаемые к переводу на индивидуальное теплоснабжение | Решение | Срок осуществления мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д ул. Ленина, д. 16 | кв. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | Квартирные газовые котлы | 2013 г. |
| 2 | ж/д ул. Почтовая, д. 7 | кв. № 1, 2, 3, 4 | Квартирные газовые котлы | 2013 г. |
| 3 | ж/д ул. Почтовая, д. 11 | кв. № 1, 2, 3, 4 | Квартирные газовые котлы | 2013 г. |
| 4 | ж/д ул. Почтовая, д. 5 | кв. № 1, 2 | Квартирные газовые котлы | 2014 г. |

Причины закрытия котельной:

1. Высокие тарифы на отпускаемую тепловую энергию;

2. Высокая степень износа тепловых сетей;

3. Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловых сетей;

4. Переход отдельных квартир многоквартирных жилых домов на индивидуальное теплоснабжение;

5. Высокие тепловые потери (27 % от отпущенной тепловой энергии).

- Закрытие котельной ул. Пролетарская п. Стёпанцево и перевод на индивидуальное отопление всех объектов, подключенных к тепловым сетям этой котельной

Показатель плотности коммунальных нагрузок составляет 172,77. По данным Центра по эффективному использованию энергии эксплуатация тепловых сетей происходит в зоне низкого качества эксплуатации тепловых сетей. Поэтому предлагается закрыть котельную ул. Фабричная п. Стёпанцево и осуществить перевод на индивидуальное отопление всех объектов, подключенных к тепловым сетям этой котельной.

Срок осуществления мероприятия – 2026 г.

Решения по объектам, переводимым на индивидуальное теплоснабжение

Табл. 16.3.

| № п/п | Объект | Квартиры, подключенные к тепловым сетям котельной и предполагаемые к переводу на индивидуальное теплоснабжение | Решение | Срок осуществления мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д ул. Больничный пер., д. 5 | кв. № 1,2 | Квартирные газовые котлы | 2012г. |

Причины закрытия котельной:

1. Высокие тарифы на отпускаемую тепловую энергию;

2. Высокая степень износа тепловых сетей;

3. Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловых сетей;

4. Переход отдельных квартир многоквартирных жилых домов на индивидуальное теплоснабжение;

5. Высокие тепловые потери (30 % от отпущенной тепловой энергии).

- Закрытие котельной ул. Школьный двор п. Стёпанцево и перевод на индивидуальное отопление всех объектов, подключенных к тепловым сетям этой котельной

Показатель плотности коммунальных нагрузок составляет 370,83. По данным Центра по эффективному использованию энергии эксплуатация тепловых сетей происходит в зоне низкого качества эксплуатации тепловых сетей. Поэтому предлагается закрыть котельную ул. Фабричная п. Стёпанцево и осуществить перевод на индивидуальное отопление всех объектов, подключенных к тепловым сетям этой котельной.

Срок осуществления мероприятия – 2026 г.

Решения по объектам, переводимым на индивидуальное теплоснабжение

Табл. 16.4.

| № п/п | Объект | Квартиры, подключенные к тепловым сетям котельной и предполагаемые к переводу на индивидуальное теплоснабжение | Решение | Срок осуществления мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Причины закрытия котельной:

1. Высокие тарифы на отпускаемую тепловую энергию;

2. Высокая степень износа тепловых сетей;

3. Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловых сетей;

4. Переход отдельных квартир многоквартирных жилых домов на индивидуальное теплоснабжение;

5. Высокие тепловые потери (35 % от отпущенной тепловой энергии)».

2. Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Маяк».

Глава муниципального образования,

Председатель Совета народных депутатов                               О. Ю. Рябинина